## 1.匯入_感測器小時值(屏東地區測站)
| 屏東站 | P0LO01 | 潮州站 | P0LO02 | 恆春站 | P0LO03 | 行動4 | P0LO04
DATE/TIME | 屏東 | TW170116C0203401 | 潮州 | TW170116C0203470 | 恆春 | TW170116C0203403 | 行動4 | TW170116C0203404
MAX_CONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIN_CONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIAN_CONC | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MAX_BIAS | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0%
MIN_BIAS | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0%
MEDIAN_BIAS | - | #NUM! | - | #NUM! | - | #NUM! | - | #NUM!
R2 | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0!

## 3.匯入_感測器小時值(屏東地區KM)
| 屏東站 | P0KM01 | P0KM01 | P0KM01 | P0KM01 | P0KM01 | P0KM01 | P0KM01 | P0KM01 | P0KM01 | 行動4 | P0KM04 | P0KM04 | P0KM04
DATE/TIME | 屏東 | TW170116A0203409 | TW170116A0203597 | TW170116A0203598 | TW170116A0203600 | TW170116A0203601 | TW170116A0203602 | TW170116A0203603 | TW170116A0203604 | TW170116A0203605 | 行動4 | TW170116A0203483 | TW170116A0203485 | TW170116C0203404
MAX_CONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIN_CONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIAN_CONC | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MAX_BIAS | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0%
MIN_BIAS | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0%
MEDIAN_BIAS | - | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | - | #NUM! | #NUM! | #NUM!
R2 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 4.匯入_全感測器小時平均值(全屏東地區)
| 屏東站 | P0AL99 | P1AL99
DATE/TIME | 屏東 | P0AL99 | P1AL99
MAX_CONC | 0 | 0 | 0
MIN_CONC | 0 | 0 | 0
MEDIAN_CONC | #NUM! | #NUM! | #NUM!
MAX_BIAS | - | 0% | 0%
MIN_BIAS | - | 0% | 0%
MEDIAN_BIAS | - | #NUM! | #NUM!
R2 | - | #DIV/0! | #DIV/0!

## 5.系統計算_全區域(200+210)統計表
測站 | 屏東測站 | [6 empty] | 測站 | 屏東測站
群集 | 全區域比對設備(SAQ-200)300台 | [6 empty] | 群集 | 全區域比對設備(SAQ-210)100台
測站對應的設備 | 屏東全部感測器 | [6 empty] | 測站對應的設備 | 屏東全部感測器
數據結果 | PM2.5濃度 (µg/m3) |  |  | 相對器差(Bias, %) |  |  | 相關性(R2) | 數據結果 | PM2.5濃度 (µg/m3) |  |  | 相對器差(Bias, %) |  |  | 相關性(R2)
| 最大值 | 最小值 | 中位數 | 最大值 | 最小值 | 中位數 |  |  | 最大值 | 最小值 | 中位數 | 最大值 | 最小值 | 中位數
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | [5 empty] | - | - | -

## 6.全區域200型(1群)
屏東全區域SAQ-200濃度趨勢圖 |  |  | *全200型感測器之小時濃度平均與標準測站之趨勢圖 *時間範圍為一年
| 屏東 | P0AL99

## 7.全區域210型(1群)
屏東全區域SAQ-210濃度趨勢圖 |  |  | *全210型感測器之小時濃度平均與標準測站之趨勢圖 *時間範圍為一年
| 屏東 | P1AL99